## Лист1
Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения Минераловодского территориального участка
№п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя
1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированные на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях | ед. | 0
2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двутрубном исчислении | км | 5.2
3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированные на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии | ед | 0
4 | Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 36.4
5 | Фактическое значение удельного показателя расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут//Гкал | 169
6 | Фактическое значение показателя величины технологических потерь при передаче тепловой энергии | Гкал/год | 6066
7 | Фактическое значение показателя энергетической эффективности объектов теплоснабжения (отношение фактической величины потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловых сетей) | Гкал/м2 | 686/242
исп. Огинский И.П. 4-65-57

## Лист2
Приложение 2
№п/п | Наименование показателя | Значение показателя учтенное РТК СК при установлении оказателя надежности и качества на 2016-2018гг |  |  | Значение показателя с учетом изменений произшедших в 2016 году
|  | 2016 | 2017 | 2018
1 | Установленная мощность источников тепловой энергии, Гкал/час | 36.4 | 36.5 | 36.5 | 36.5
2 | Договорная нагрузка, Гкал/час | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7
3 | Объем производства тепловой энергии, Гкал | 30083 | 30083 | 30083 | 30083
4 | Протяженность тепловой сети в двутрубном исчислении, км | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2
5 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 6066 | 6066 | 6066 | 6066
исп. Огинский И.П. 4-65-57